## boq_all
รายการ | จำนวน | หน่วย | ราคาวัสดุ | ค่าแรงงาน
งานรื้อถอนและเตรียมพื้นที่
รื้อถอนโครงสร้างพื้น คาน เสา | 298 | ตร.ม. | - | 250
รื้อถอนเสาโครงสร้าง | 13 | ต้น | - | 1000
รื้อถอนโครงสร้างหลังคา | 974 | ตร.ม. | - | 50
รื้อถอนวัสดุมุง | 974 | ตร.ม. | - | 25
ราคารวมงานหมวด 1
งานโครงสร้างเสาเข็ม เสาตอม่อและเสา
เสาเข็ม 0.35 m.Safe load 30 Ton/Pile | 86 | ต้น | 11500
งานตัดหัวเสาเข็ม | 86 | ต้น | - | 350
งานขุดดิน | 318 | ลบ.ม. | - | 125
ทรายหยาบรองพิ้นบดอัดแน่น | 8.4 | ลบ.ม. | 350 | 99
คอนกรีตหยาบ | 3.25 | ลบ.ม. | 1923 | 306
คอนกรีตโครงสร้าง 280 ksc. (Cylindeical) | 57.5 | ลบ.ม. | 2314.4 | 306
ไม้แบบทั่วไป (คิด 80%) | 253.6 | ตร.ม. | 250 | -
ค่าแรงไม้แบบ | 317 | ตร.ม. | - | 133
เหล็กเสริมคอนกรีต
RB 6 (SR 24) | 267 | กก. | 17.56 | 4.1
DB 12 (SD 40) | 562 | กก. | 16.3 | 3.9
DB 16 (SD 40) | 2213 | กก. | 16.1 | 3.9
DB 20 (SD 40) | 2247 | กก. | 16.1 | 3.9
ลวดผูกเหล็ก | 132 | กก. | 24.19 | -
ตะปู | 95 | กก. | 35 | -
ราคารวมงานหมวด 2
งานโครงสร้างคาน คสล.
คอนกรีตโครงสร้าง 280 ksc. (Cylindeical) | 54.5 | ลบ.ม. | 2314.4 | 306
ไม้แบบทั่วไป (คิด 80%) | 499.2 | ตร.ม. | 250 | -
ค่าแรงไม้แบบ | 624 | ตร.ม. | - | 133
เหล็กเสริมคอนกรีต
RB 6 (SR 24) | 639 | กก. | 17.56 | 4.1
RB 9 (SR 24) | 205 | กก. | 16.73 | 4.1
DB 12 (SD 40) | 66 | กก. | 16.3 | 3.9
DB 16 (SD 40) | 2424 | กก. | 16.1 | 3.9
DB 20 (SD 40) | 3163 | กก. | 16.1 | 3.9
DB 25 (SD 40) | 1191 | กก. | 16.1 | 3.9
ลวดผูกเหล็ก | 192 | กก. | 24.19 | -
ตะปู | 187 | กก. | 35 | -
ราคารวมงานหมวด 3
งานโครงสร้างเหล็กรูปพรรณ
เหล็ก WF - 400x200x66.0(66kg./m.) | 2 | ท่อน | 7271.46 | 4950
เหล็ก WF - 300x200x56.8(56.8kg./m.) | 22 | ท่อน | 6257.87 | 4260
เหล็ก [ - 250x90x34.6(34.6kg./m.) | 2 | ท่อน | 3812.01 | 2595
เหล็ก [ - 200x75x20.0(20.0kg./m.) | 1 | ท่อน | 2203.47 | 1500
เหล็ก [ - 150x75x6.5(18.6kg./m.) | 45 | ท่อน | 2049.23 | 1395
เหล็ก H - 250x125x6x9(29.6kg./m.) | 25 | ท่อน | 4548.73 | 2212.5
เหล็ก H - 150x75x5x7(14kg./m.) | 100 | ท่อน | 2158.72 | 1050
PL-400x400x10 mm. | 30 | ชุด | 350 | 20
PL-250x250x10 mm. | 6 | ชุด | 250 | 20
Bolt M20 | 128 | ตัว | 85 | 5
Bolt M16 | 24 | ตัว | 65 | 5
ลวดเชื่อมเหล็ก | 10 | กล่อง | 450 | -
สีน้ำมันทาเหล็ก (รองพื้นกันสนิม+ทาสีน้ำมัน 2 เที่ยว) |  | ตร.ม. | 50 | 30
เสา
เหล็ก Ø 216.3x4.50 mm.(21.83kg./m.) | 8 | ท่อน | 2405.09 | 1637.25
เหล็ก Ø 114.3x3.20 mm.(8.78kg./m.) | 22 | ท่อน | 967.33 | 658.5
Bolt M20 A325-X | 16 | ตัว | 108 | 5
PL-1000x1000x10 mm. | 4 | ชุด | 650 | 50
ราคารวมงานหมวด 4
งานโครงสร้างพื้น
คอนกรีตโครงสร้าง 240 ksc. (Cylinder) | 72.5 | ลบ.ม. | 2314.4 | 306
ไม้แบบทั่วไป (คิด 80%) | 491.2 | ตร.ม. | 250 | -
ค่าแรงไม้แบบ | 614 | ตร.ม. | - | 133
เหล็กเสริม
RB 9 SR 24 | 5733 | กก. | 16.73 | 4.1
ลวดผูกเหล็ก | 143 | กก. | 24.19 | -
ตะปู | 184 | กก. | 35 | -
แผ่นพื้นสำเร็จรูป | 192 | ตร.ม. | 475 | 50
คอนกรีตทับหน้า | 192 | ตร.ม. | 85 | 20
เหล็ก Wire mesh 6@0.25 m. | 211 | ตร.ม. | 25 | 5
ราคารวมงานหมวด 5
งานบันได
คอนกรีตโครงสร้าง 280 ksc. (Cylindeical) | 9 | ลบ.ม. | 2314.4 | 485
ไม้แบบทั่วไป (คิด 80%) | 24 | ตร.ม. | 250 | -
ค่าแรงไม้แบบ | 30 | ตร.ม. | - | 133
เหล็กเสริมคอนกรีต
RB 6 (SR 24) | 74 | กก. | 17.56 | 4.1
RB 9 (SR 24) | 1010 | กก. | 16.73 | 4.1
ลวดผูกเหล็ก | 27 | กก. | 24.19 | -
ตะปู | 9 | กก. | 35 | -
ราคารวมงานหมวด 6
งานหลังคาและดาดฟ้า
หลังคา METALSHEET SANDWICH SYSTEM พร้อมฉนวน PU | 560 | ตร.ม. | 600 | 160
หลังคา METALSHEET | 154 | ตร.ม. | 290 | 70
แฟรชชิ่ง | 69 | ม. | 265 | 85
หลังคาโปร่งแสง | 180 | ตร.ม. | 500 | 150
รางระบายน้ำ GU-3 | 43.9 | ม. | 1600
รางระบายน้ำ GU-4 | 58.5 | ม. | 3200
รางน้ำสแตนเลส หนา 2 มม. | 44 | ม. | 1500 | 500
ราคารวมงานหลังคาและดาดฟ้า
งานฝ้าเพดาน
ท้องพื้น ค.ส.ล. แต่งผิวเรียบ | 29.05 | ตร.ม. | 54.97 | 94
ฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ด (ชนิดทนความชื้น) ความหนา 9 มม. ฉาบรอยต่อเรียบ ติดตั้งบนโครงโลหะชุบสังกะสี (C-Line) ทาสีน้ำอะคลีลิคสีขาว ชนิดด้าน | 369.9 | ตร.ม. | 317.12 | 75
ฝ้าไฟเบอร์ซีเมนบอร์ด | 150.62 | ตร.ม. | 600 | 75
ทาสีฝ้าเพดานภายใน | 398.95 | ตร.ม. | 52.29 | 28
ฝ้าตกแต่งห้องรับประทานอาหาร | 78 | ตร.ม. | 3000 | 500
ราคารวมงานฝ้าเพดาน
งานผนังและตกแต่งผนัง
งานผนังอิฐ
ก่ออิฐมวลเบา หนา 7.5 ซม. | 724.57 | ตร.ม. | 140 | 56
ก่ออิฐมอญครึ่งแผ่น | 27.6 | ตร.ม. | 285 | 89
เสาเอ็นและทับหลัง ขนาด 0.10 x 0.10 ม. | 501.44 | ม. | 79 | 44
งานตกแต่งผนัง
ผนังฉาบผิวเรียบภายใน | 457.74 | ตร.ม. | 120 | 80
ผนังฉาบผิวเรียบภายนอก | 90.58 | ตร.ม. | 120 | 80
ผนังกรุกระเบื้องเซรามิคหกเหลี่ยม สีขาว ขนาด 7 นิ้ว ผิวเรียบ | 715.58 | ตร.ม. | 450 | 181
ผนังกรุกระเบื้องลายไม้ | 69.75 | ตร.ม. | 650 | 181
ตะแกรงเหล็กฉีกติดตั้งบนโครงเหล็ก | 30.81 | ตร.ม. | 650 | 150
ผนังก่ออิฐสามัญ กรุผิวด้วย กระเบื้อง เซรามิค หกเหลี่ยม ขนาด 20 x 23 ซม. | 55.2 | ตร.ม. | 450 | 181
บัวเชิงผนัง | 112 | ม. | 13.98 | 20
งานสีผนัง
สีอะคริลิคทาภายใน | 457.74 | ตร.ม. | 35 | 28
สีอะคริลิคทาภายนอก | 90.58 | ตร.ม. | 43 | 31
ผนังตกแต่งห้องรับประทานอาหาร
B1 ที่นั่งติดผนัง | 1 | ชุด | 31150
ผนังตกแต่งรูปด้าน 1 | 5.7 | ตร.ม. | 4200
ผนังตกแต่งรูปด้าน 2 | 3.3 | ตร.ม. | 4500
ราคารวมงานผนังและตกแต่งผนัง
งานพื้น
พื้น ค.ส.ล. ขัดมันเรียบ | 13.45 | ตร.ม. | 95 | 82
พื้น ค.ส.ล. ขัดมันเงา | 15.6 | ตร.ม. | 95 | 82
พื้น ค.ส.ล.ปูกระเบื้องแกรนิตโต,ผิวเรียบด้าน,สีขาว ขนาด 24" x 24" | 9 | ตร.ม. | 560 | 222
พื้น ค.ส.ล ขัดเรียบ PU Screed | 177.1 | ตร.ม. | 112 | 30
พื้น ค.ส.ล. Water proof coating | 313 | ตร.ม. | 650 | 0
พื้น ค.ส.ล. ทำผิวหินขัดสีขาวและดำ | 574.3 | ตร.ม. | 350 | 153
พื้น ค.ส.ล. ทำผิวหินขัด | - | ตร.ม. | 280 | 99
พื้นไม้สังเคราะห์ | 103 | ตร.ม. | 850 | 200
งานพื้นทางเท้าคอนกรีตบลอค | 196 | ตร.ม. | 673 | 55
ขาด พื้นกระเบื้องลายไม้ (ห้องน้ำ)
งานประตู-หน้าต่างพร้อมวงกบและอุปกรณ์
DA1 ประตูบานเปิดเดี่ยว | 3 | ชุด | 5200
DA2 ประตูบานเปิดเดี่ยว | 1 | ชุด | 4999
DB1 ประตูบานสวิงเปิดคู่ | 1 | ชุด | 22000
DS1 ประตูบานม้วน | 7 | ชุด | 29320
DS2 ประตูบานเลื่อน | 6 | ชุด | 12967.5
DS3 ประตูบานเลื่อน | 1 | ชุด | 13238.69
WA1 หน้างต่างอลูมิเนียมกระจก | 2 | ชุด | 3400
WA2 หน้างต่างอลูมิเนียมกระจก | 2 | ชุด | 3400
WA3 หน้างต่างอลูมิเนียมกระจก | 2 | ชุด | 3400
WA4 หน้างต่างอลูมิเนียมกระจก | 6 | ชุด | 3400
WA5 หน้างต่างอลูมิเนียมกระจก | 1 | ชุด | 3400
ราคารวมงานประตู-หน้าต่างพร้อมวงกบและอุปกรณ์
งานบันไดและทางลาด
ST-01
ไม้บันไดลูกนอน 275x25 มม. | 9.78 | ลบ.ฟ. | 1935 | 580.5
เหล็กฉาก 75x75x6 มม. | 472.65 | กก. | 21.21 | 10
สีน้ำมันทาเหล็ก (รองพื้นกันสนิม+ทาสีน้ำมัน 2 เที่ยว) | 23.4 | ตร.ม. | 50 | 30
ราวจับสเตนเลสปัดลาย 40 มม. | 10.27 | ม. | 430
ขาดเหล็กกล่อง 25x75x2.3 มม. พับตามขั้นบันได
ขาด CABLE ROD
ขาดระแนงอลูมิเนียมลายไม้
บันได ST-2 ตำแหน่ง 7G และ 3G
ลูกตั้งทำผิวหินขัด | 30.5 | ม. | 212 | 179
ลูกนอนทำผิวหินล้าง | 23.1 | ม. | 151 | 99
บันได ST-3 ตำแหน่ง 1A
ลูกตั้งทำผิวหินขัด | 8.5 | ม. | 212 | 179
ลูกนอนทำผิวหินล้าง | 8.5 | ม. | 151 | 99
บันได ST-3 ตำแหน่ง 14B
ลูกตั้งทำผิวหินขัด | 10.8 | ม. | 212 | 179
ลูกนอนทำผิวหินล้าง | 10.8 | ม. | 151 | 99
บันได ST-3 ตำแหน่ง 14D
ลูกตั้งทำผิวหินขัด | 10.8 | ม. | 212 | 179
ลูกนอนทำผิวหินล้าง | 10.8 | ม. | 151 | 99
ทางลาด ตำแหน่ง 10D
พื้น ค.ส.ล. ทำผิวหินขัด | 11.7 | ตร.ม. | 280 | 99
ทางลาด ST-6 ตำแหน่ง 1E
พื้น ค.ส.ล. ขัดมันเรียบ | 5.7 | ตร.ม. | 95 | 82
ราวกันตก
ราวกันตก RA-1
เหล็กท่อกลม 50 มม. หนา 3.2 มม. 4.53 กก./ม. | 182.47 | กก. | 24.36 | 10
สีน้ำมันทาเหล็ก (รองพื้นกันสนิม+ทาสีน้ำมัน 2 เที่ยว) | 6.46 | ตร.ม. | 50 | 30
ราวกันตก RA-2
เหล็กแบน 75 x 6 มม. 3.54 กก./ม. | 1127.59 | กก. | 22.03 | 10
เหล็กแบน 25 x 6 มม. 1.18 กก./ม. | 287.12 | กก. | 22.03 | 10
สีน้ำมันทาเหล็ก (รองพื้นกันสนิม+ทาสีน้ำมัน 2 เที่ยว) | 65.56 | ตร.ม. | 50 | 30
ไม้สัก 1 1/2" x 4" | 7.57 | ลบ.ฟ. | 830 | 161
ตะแกรงเหล็กฉีก | 110.6 | ตร.ม. | 166 | 49.8
ราวกันตก RA-3
สแตนเลสท่อกลม 50 มม. | 31.68 | ม. | 430
สแตนเลสแบน 38x9 มม. | 24 | ม. | 273.6 | 82.08
ราคารวมงานบันไดและทางลาด
งานสุขภัณฑ์พร้อมอุปกรณ์
อ่างล้างหน้าฝังใต้เคาน์เตอร์ | 1 | ชุด | 2800 | 450
อ่างล้างหน้าแขวนผนัง | 1 | ชุด | 5196 | 450
ก๊อกน้ำอ่างล้างหน้า แบบกด | 11 | ชุด | 9500 | 0
สายน้ำดีสแตนเลสถัก ยาวไม่น้อยกว่า 40 ซม. | 11 | ชุด | 250 | 0
สะดืออ่างล้างหน้าแบบกด | 11 | ชุด | 450 | 0
ท่อน้ำทิ้งแบบถ้วย | 11 | ชุด | 400 | 0
สต๊อปวาล์ว | 11 | ชุด | 200 | 0
โถสุขภัณฑ์นั่งราบ ชนิดท่อน้ำทิ้งลงพื้น (Flush Valve) | 2 | ชุด | 6500 | 450
Toilet Flush Valve , Water saver | 2 | ชุด | 5500 | 0
สต๊อปวาล์ว 2 ทาง | 2 | ชุด | 250 | 0
สายฉีดชำระสายโลหะ | 2 | ชุด | 1200 | 70
โถปัสสาวะชาย (พร้อมอุปกรณ์ ครบชุด) | 1 | ชุด | 18000 | 450
ฟลัชวาล์วโถปัสวะ | 1 | ชุด | 3400 | 0
ก๊อกเตี้ย | 2 | ชุด | 125 | 25
งานภูมิทัศน์และอื่นๆ
งานภูมิทัศน์
ต้นหนวดปลาหมึกแคระ | 19.7 | ตร.ม. | 180 | 54
ต้นพุดศุภโชค | 9.1 | ตร.ม. | 225 | 67.5
ต้นหญ้าน้ำพุ | 2.8 | ตร.ม. | 480 | 144
ต้นหญ้าไทเป | 22.8 | ตร.ม. | 100 | 30
ต้นบัวดอย | 5.5 | ตร.ม. | 3200 | 960
ต้นพรมญี่ปุ่น | 2.1 | ตร.ม. | 625 | 187.5
ต้นปาล์มพัดจีบสูง 3 เมตร | 1 | ต้น | 2000 | 600
ดินปลูก | 19.6 | ลบ.ม. | 950 | 99
ม้านั่ง ค.ส.ล. | 10 | ม. | 818.96 | 245.69
พื้นปูนขัดมัน ทาน้ำยาเคลือบเงาใส | 4.5 | ตร.ม. | 99.5 | 82
พื้นหินล้างสีดำ ทาน้ำยาเคลือบเงาใส | 4.5 | ตร.ม. | 284.5 | 99
พื้นหินล้างสีเทา ทาน้ำยาเคลือบเงาใส | 4 | ตร.ม. | 284.5 | 99
พื้นไม้ซีเมนต์บอร์ด หนา 1 นิ้ว ชนิดผสมสีในเนื้อวัสดุวางบนพื้น ค.ส.ล. ยึดด้วยปูนกาว และตะปูซีเมนต์ | 11.7 | ตร.ม. | 743 | 149
งานอื่นๆ
เคาน์เตอร์ร้านค้า | 24 | ม. | 2589.38
เคาน์เตอร์อ่างล้างมือ | 9 | ม. | 6369.87
งานตกแต่งหุ้มเสาด้วย poly carbonate | 320 | ตร.ม. | 2283.33 | 685
ระแนงอลูมิเนียม | 58.8 | ตร.ม. | 1550
ผนังโครงเหล็กตกแต่ง poly carbonate | 209.8 | ตร.ม. | 2283.33 | 685
แผงเมทัลชีท กว้าง 0.55 ม. | 99 | ม. | 1250
ระแนงสำหรับติดตัวอักษร | 39.46 | ตร.ม. | 612.8 | 183.84
ตัวอักษร ARCHITECTURAL | 1 | ชุด | 30000
รางระบายน้ำ GU-1 | 24.6 | ม. | 1194.6
รางระบายน้ำ GU-2 | 34 | ม. | 1883.97
สไลเดอร์ไฟเบอร์กลาส DE-4 | 8 | ม. | 35000
หลังคาจั่วด้านหน้าอาคาร อลูมิเนียมคอมโพสิต | 73 | ตร.ม. | 2500 | 500
ผนัง Aluminum Perforate สีขาว หนา 1 มม. เจาะรูรูปแปดเหลี่ยม | 10.4 | ตร.ม. | 2600 | 500
กระจกลามิเนต ส่วนเปลือกอาคาร | 103 | ตร.ม. | 4105
บานเกล็ดระบายอากาศรวมโครงเหล็ก | 69 | ตร.ม. | 1200
ผนังโครงเหล็กตกแต่งพร้อมช่องกระจกสีเขียว | 13.5 | ตร.ม. | 3330.48
บอร์ดแสดงผลงาน DE-2 | 2 | ชุด | 44615
เคาน์เตอร์ B3 | 16 | ม. | 2427.66
งานหลอดและโคมไฟ
โคม LED PANEL ชนิดฝังฝ้าเพดาน ขนาด 1.20 x 0.30 ม. | 52 | ชุด | 995 | 135
โคมติดลอย ขนาด 1.20 ม. + หลอด LED | 20 | ชุด | 918 | 135
โคมติดลอย ขนาด 1.20 ม. + หลอด LED x 2 | - | ชุด | 1126 | 135
โคม LED PANEL (DOWN LIGHT) ขนาด 0.10 x 0.10 ม. | 47 | ชุด | 110 | 115
โคม LED HIGHT BAY | 16 | ชุด | 2900 | 650
โคมไฟตกแต่ง LED (UP LIGHT) ในโคมกันน้ำ | 10 | ชุด | 835 | 150
โคม LED TUBE แบบรางสำเร็จ ขนาด 1.20 ม. | 24 | ชุด | 185 | 135
LED STRIP LIGHT (เชือกแบบมีซิลิโคน) | 8 | ม. | 37.15 | 15
MAIN DISTRIBUTION PANEL BOARD ( MDB)
MAIN DISTRIBUTION BOARD | SET | 1 | 65000 | 5000
METER PANEL ( METER 1P 15/45 = 7 set) | SET | 1 | 30000 | 3500
LOAD CENTER & CONSUMER UNIT
ตู้โหลดเซนเตอร์ 3PH - 4W. 30 CKT. MAIN CB 3P 60-100AT/100AF | SET | 3 | 18500 | 2500
ตู้ CONSUMER UNITS 6 ช่อง 2P-40AT/63AF | SET | 7 | 4200 | 400
อุปกรณ์ประกอบเบ็ดเตล็ด | LOT | 1 | 5000 | 5000
CABLE AND CONDUIT & RACEWAY
CABLE
1C-120 mm2 CV | M | 285 | 355 | 100
35 mm2 IEC01 | M | 115 | 102 | 25
25 mm2 IEC01 | M | 58 | 72 | 20
16 mm2 IEC01 | M |  | 60 | 25
10 mm2 IEC01 | M | 935 | 40 | 18
6 mm2 IEC01 | M | 1244 | 24 | 12
4 mm2 IEC01 | M | 2271 | 14 | 8
2.5 mm2 IEC01 | M | 8217 | 9 | 6
ACCESSORIES & HANGING SUPPORT | LOT | 1 | 25000 | 10000
RACE WAY & CONDUIT
3 1/2" IMC | M | 74 | 820 | 180
2" EMT | M | 28 | 230 | 110
1 1//2" EMT | M | 14 | 140 | 60
1 1//4" EMT | M |  | 100 | 45
1" EMT | M | 33 | 85 | 30
3/4" EMT | M | 681 | 64 | 32
1/2" EMT | M | 2987 | 38 | 28
1/2 Flexible | M | 1000 | 12 | 8
อุปกรณ์ประกอบเบ็ดเตล็ด | LOT | 1 | 55000 | 30000
LIGHTING FIXTURE
โคมไฟฟลูออเรสเซนต์ L-01 | SET | 60 |  | 120
โคมไฟดาวไลท์ L11 | SET | 60 |  | 115
โคมไฟไฮเบย์ L12 | SET | 16 |  | 400
โคมไฟตกแต่ง LED up light L13 | SET | 9 |  | 115
โคมไฟ LED Tube L21 | SET | 12 |  | 115
BIG FAN | SET | 1 | ######## | 15000
พัดลมแขวนเพดาน | SET | 16 |  | 300
พัดลมระบายอากาศ | SET | 5 | 1200 | 300
พัดลมติดผนัง | SET | 5 | 1000 | 300
อุปกรณ์ประกอบเบ็ดเตล็ด | LOT | 1 | 8000 | 5000
SWITCH & RECETACLE
สวิทซ์ทางเดียว 15A 250V Panasonic สีขาว | SET | 19 | 40 | 50
เต้ารับคู่ขากลมมีกราวด์ 16A. 250 V Panasonic สีขาว | SET | 51 | 160 | 100
อุปกรณ์ประกอบเบ็ดเตล็ด | LOT | 1 | 3000 | 1500
FIRE ALARM SYSTEM
FIRE ALARM CONTROL PANEL | SET | 1
HEAT DETECTOR | SET | 10 | 650 | 120
SMOKE DETECTOR | SET | - | 1350 | 120
MANUAL STATION | SET | 2 | 1950 | 350
ALARM BELL | SET | 2 | 850 | 350
1.5 mm2 IEC01 | M | 460 | 7 | 5
2C-2.5 mm2 FRC | M | 290 | 95 | 12
3/4" EMT | M | 252 | 64 | 32
1/2" EMT | M | 280 | 38 | 28
ACCESSORIES | LOT | 1
CCTV SYSTEM
NVR / MONITOR / POWER SUPPLY | SET | 1 | 40000 | 5000
CCTV CAMERA w/ INDOOR HOUSING SURFACE/WALL MOUNTED | SET | 6 | 5500 | 700
สาย UTP CAT6 | M | 250 | 12 | 5
1/2" EMT | M | 220 | 38 | 28
ACCESSORIES | LOT | 1 | 3000 | 3000
COMMISIONING SYSTEM | LOT | 1 |  | 5000
งานระบบระบายอากาศ
พัดลมระบายอากาศ ดูดอากาศ
- แบบ Centrifugal Fan ขนาด 1,800 ลบ.ฟุต ต่อนาที | 4 | ชุด | 25000 | 3000
พร้อมมอเตอร์ไฟฟ้า ขนาดไม่น้อยกว่า 0.5 กิโลวัตต์ ที่ 1500 รอบต่อนาที
#NAME? | 1 | เหมา | 60000 | 18000
ระบบน้ำประปา
ระบบท่อประปา
COLD WATER SUPPLY SYSTEM
CW PIPE (PVC Class 13.5)
- DIA ø 1/2" | 25 | M. | 9.03 | 30
- DIA ø 2" | 20 | M. | 55.9 | 40
- DIA ø 2-1/2" | 95 | M. | 92.45 | 60
- DIA ø 3" | 45 | M. | 129 | 75
CW PIPE (GS )
- DIA ø 3" | 30 | M. | 263.33 | 175
ข้อต่อ ข้องอต่างๆ | 1 | LOT | 11915.63 | 452.1
อุปกรณ์ยึดและรองรับท่อ | 1 | LOT | 7149.38 | 452.1
งานทดสอบ ทำความสะอาด ทาสี ทำสัญลักษณ์ท่อ | 1 | LOT | 2383.13 | 452.1
STOP VALVE
- DIA ø 1/2" | 11 | SET | 137 | 120
ประตูน้ำทองเหลืองลิ้นเกต แรงดัน 125 ปอนด์
- DIA ø 1/2" | 8 | SET | 259 | 100
CHECK VALVE
- DIA ø 1/2" | 4 | SET | 135 | 100
WATER 'METER
มาตรวัดน้ำ ชนิด ใบพัด ø 1/2" | 4 | SET | 3900 | -
STRAINER
-DIA ø 3" | 2 | SET | 5075 | 600
FOOT VALVE
-DIA ø 3" | 1 | SET | 3145 | 600
FLOAT CONTROL VAVLE
-DIA ø 3" | 1 | SET | 39800 | 4500
WATER SUPPLY PUMP
1.13.1 เครื่องสูบน้ำแบบ EndSuction Centrigugal Pump | 1 | SET | ######## | 50000
อัตราการสูบน้ำไม่น้อยกว่า 10 ลบ.ม. ต่อ ชม. ที่ความสูง 20 เมตร
มอเตอร์ไฟฟ้า ขนาดไม่น้อยกว่า 2.2 กิโลวัตต์ ที่ 2900 รอบต่อนาที
จำนวน 2 ชุด
1.13.2 ตู้ควบคุมไฟฟฟ้า CWP-1,CWP-2
จัดหาและติดตั้งตู้งควบุคม MCP-1 | 1 | ชุด | 59000 | 4000
1.13.3 งานเดินสายไฟฟ้าจาก MCP-1 ไปยัง CWP1,CWP-2
VCT 3C-2.5 Sq.mm. | 17 | M. | 56.77 | 12
IMC 32 mm. | 15 | M. | 128.64 | 35
Liquidtight Flexible Metal 32 mm. | 2 | M. | 240 | 14
สาย CVV 10x1.5 mm. | 30 | M. | 140.4 | 47.55
IMC 25 mm. | 25 | M. | 108.12 | 30
ชุด electrode level switch 5 ระดับ | 2 | SET | 3600 | 500
อุปกรณ์ประกอบ | 1 | LOT | 1000 | -
1.13.4 อุปกรณ์ประกอบท่อ | 1 | LOT | 50000 | 15000
รวมราคารายการที่ 1
ระบบระบายน้ำโสโครก น้ำทิ้ง ระบายอากาศ
SOIL, WASTE & VENT PIPE ( PVC. 8.5 )
- DIA ø 2" | 36 | M. | 38.7 | 40
- DIA ø 3" | 10 | M. | 84.93 | 75
- DIA ø 4" | 50 | M. | 137.6 | 120
FLOOR CLEAN OUT
- DIA ø 4" | 2 | SET | 1000 | 400
FLOOR DRAIN P-TRAP
- DIA ø 2" | 6 | SET | 455 | 200
FLEXIBLE CONNECTOR
- DIA ø 4" | 2 | SET | 660 | 300
ข้อต่อ ข้องอต่างๆ | 1 | LOT | 4561.23 | 1419
อุปกรณ์ยึดและรองรับท่อ | 1 | LOT | 2736.74 | 1419
งานทดสอบ ทำความสะอาด ทาสี ทำสัญลักษณ์ท่อ | 1 | LOT | 912.25 | 1419
บ่อบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูป
- ชนิดเกราะ - กรองเติมอากาศ ขนาด 15,000 ลิตร พร้อมเครื่องเติมอากาศ | 1 | SET | ######## | 20000
#NAME? | 1 | LOT | 60000 | 20000
บ่อดักไขมันสำเร็จรูป
- ขนาด 15,000 ลิตร | 2 | SET | 85000 | 10000
#NAME? | 1 | LOT | 20000 | 5000
ท่อ HDPE
- DIA ø 200 มม. | 20 | M. | 529.6 | 350
รวมราคารายการที่ 2
ระบบระบายน้ำฝนและระบายน้ำในอาคาร
RAIN WATER PIPE (PVC. CLASS 8.5 )
- DIA 4" | 52 | M. | 137.6 | 120
ข้อต่อ ข้องอต่างๆ | 1 | LOT | 3577.6 | 716
อุปกรณ์ยึดและรองรับท่อ | 1 | LOT | 2146.56 | 1073.28
ROOF DRIAN
- DIA ø 4" | 15 | SET | 1625 | 400
FLEXIBLE CONNECTOR ( 2 Set Per Pipe )
- DIA 4" | 14 | SET | 1500 | 400
ท่อ HDPE
- DIA ø 110 มม. | 18 | M. | 163.2 | 120
- DIA ø 160 มม. | 20 | M. | 368 | 250
- DIA ø 200 มม. | 18 | M. | 529.6 | 350
บ่อพักท่อระบายน้ำสำเร็จรูป พร้อมฝาค.ส.ล.
- ขนาด 0.40 x0.40 ม. | 6 | SET | 4170 | -
รวมราคารายการที่ 3
FIRE EXTHINGUISHER
- ABC TYPE CAP. 10 lb | 7 | ชุด | 1450 | 100
ระบบแก๊สหุงต้ม
อุปกรณ์ระบบแก๊ส
Ball Valve With Excess Flow Check Valve (for Vapor Line) ø 1/4" | 8 | ชุด | 650 | 45
Brasss Ball Valve #600 ø 3/4" | 8 | ชุด | 600 | 45
Safety Relief Valve With Ball Valve ø 1/4" | 8 | ชุด | 1150 | 45
Emergency Shut Off Valve ø 3/4" | 4 | ชุด | 18500 | 45
Cable Control With Box | 4 | ชุด | 2500 | 45
Single Pigtail (for Vapor Line) 1/4" x 80 cm. | 8 | ชุด | 650 | 45
High Pressure Regulator ø 1/4" | 4 | ชุด | 3500 | 45
Pressure Gauge 0-300 Psi With Ball Valve | 4 | ชุด | 900 | 45
Pressure Gauge 0-70 Psi With Ball Valve | 4 | ชุด | 900 | 45
อุปกรณ์สำหรับความปลอดภัยเบื้องต้นสถานี
Gas Alarm With Ex-Proof Detector Head | 4 | ชุด | 16500 | -
อุปกรณ์สำหรับ Wiring ระบบส่งสัญญาณ พร้อมอุปกรณ์กันระเบิดและข้อต่อ | 4 | ชุด | 2000 | -
ป้ายเตือนแก๊สไวไฟ, วิธีปฏิบัติ, โลโก้ห้ามสูบบุหรี่ | 4 | ชุด | 1000 | -
โซ่คล้องถัง และโครงยึดโซ่ | 4 | ชุด | 1000 | -
ถังดับเพลิง | 4 | ชุด | 1500 | -
งานเดินท่อเมนแก๊ส
Brasss Ball Valve #600 ø 3/4" | 4 | ชุด | 550 | -
Brasss Ball Valve #600 ø 1/2" | 12 | ชุด | 550 | -
Pressure Gauge 0-70 Psi With Ball Valve | 4 | ชุด | 900 | -
Low Pressure Regulator ø 1/4" | 4 | ชุด | 800 | -
ท่อ API ไม่มีตะเข็บ #40 | 4 | ชุด | 5000 | -
อุปกรร์ข้อต่อและข้องอ,หน้าแปลน อื่นๆ | 4 | ชุด | 1000 | -
งานติดตั้งชุด Motor Device Shut Off Valve
Gas Detector (Home Use) | 4 | ชุด | 2200 | -
Motor Device Shut Off Valve ø 3/4" | 4 | ชุด | 7500 | -
ตู้ควบคุมที่ร้านค้า | 4 | ชุด | 2500 | -
งานเดินสายสัญญาณของ Gas Detecctor และ Motor Device | 4 | ชุด | 2500 | -
งานทดสอบและติดตั้งสถานีพร้อมระบบไฟฟ้า
งานทดสอบระบบ | 4 | ชุด | - | 20000
งานติดตั้งสถานีพร้อมระบบไฟฟ้า | 4 | ชุด | 20000 | -
งานรื้อถอน
รื้อวัสดุพื้นกระเบื้องพร้อมขนทิ้ง | 9 | ตร.ม. |  | 50
รื้อผนังของเดิมพร้อมขนทิ้ง | 248.1 | ตร.ม. |  | 40
รื้อถอนสุขภัณฑ์เดิมพร้อมขนทิ้ง | 5 | ชุด |  | 140
รื้อถอนโคงหลังคาเหล็กพร้อมขนทิ้ง | 1024 | ตร.ม. |  | 70
รื้อถอนวัสดุมุงพร้อมขนทิ้ง | 1024 | ตร.ม. |  | 25
รื้อถอนผนังกระเบื้อง พร้อมขนทิ้ง | 55.2 | ตร.ม. |  | 35
รื้อถอนราวกันตก | 46.9 | ม. |  | 20
ล้อมย้ายต้นไม้ | 5 | ต้น |  | 1000